2019-03-31 21:30 | 370.9071 | 370.9071 | 370.7584 | 370.7584 | 558.1307 | 714.9977 | 558.8607 | 600.4403 | 431.6583 | 531.765 | 616.5285 | 692.1928 | 602.3453 | 673.4368 | 598.5641 | 668.9855 | 1163.9381 | 1163.9381 | 1163.8689 | 1163.8689
2019-03-31 22:00 | 371.2853 | 371.2853 | 371.529 | 371.529 | 559.5826 | 716.8675 | 561.2676 | 602.9459 | 434.2333 | 534.8371 | 619.9709 | 695.9602 | 605.565 | 677.2216 | 601.3416 | 672.0413 | 1166.7787 | 1166.7787 | 1166.5016 | 1166.5016
2019-03-31 22:30 | 372.6342 | 372.6342 | 373.1028 | 373.1028 | 562.629 | 720.3926 | 564.2101 | 605.8286 | 434.2469 | 534.5696 | 620.7805 | 696.5295 | 606.0107 | 677.4587 | 601.9163 | 672.2812 | 1167.7487 | 1167.7487 | 1168.0951 | 1168.0951
2019-03-31 23:00 | 373.3114 | 373.3114 | 373.7827 | 373.7827 | 563.4634 | 721.2219 | 564.6262 | 606.1774 | 435.3821 | 535.5508 | 621.3451 | 696.9924 | 606.7542 | 678.0474 | 602.5814 | 672.8504 | 1164.631 | 1164.631 | 1164.3539 | 1164.3539
2019-03-31 23:30 | 374.6752 | 374.6752 | 374.6907 | 374.6907 | 566.5049 | 724.5532 | 566.6685 | 608.0613 | 435.3894 | 534.8463 | 620.5218 | 695.5488 | 606.1292 | 676.9374 | 602.5245 | 672.3263 | 1161.2361 | 1161.2361 | 1161.0975 | 1161.0975
2019-04-01 | 375.4894 | 375.4894 | 375.6403 | 375.6403 | 567.8527 | 726.5067 | 568.6512 | 610.1039 | 436.8331 | 536.9974 | 621.7722 | 697.2231 | 607.5852 | 678.7377 | 603.9099 | 674.1477 | 1161.7212 | 1161.7212 | 1161.5825 | 1161.5825